## Sheet1
设备编号 | 设备类型 | 所连接的设备
49812 | 刀闸 | 49811。4981B0。4981。220kV2M
49811 | 刀闸 | 49812。4981B0。4981。220kV1M
4981B0 | 接地刀闸、地桩 | 49812。49811。4981
4981 | 断路器 | 49812。49811。49814。4981B0。4981C0
4981C0 | 接地刀闸、地桩 | 4981。49814
49814 | 刀闸 | 498140。4981C0
498140 | 接地刀闸、地桩 | 49814
49802 | 刀闸 | 49801。4980B0。4980。220kV2M
49801 | 刀闸 | 49802。4980B0。4980。220kV1M
4980B0 | 接地刀闸、地桩 | 49802。49801。4980
4980 | 断路器 | 49802。49801。49804。4980B0。4980C0
4980C0 | 接地刀闸、地桩 | 4980。49804
49804 | 刀闸 | 498040。4980C0
498040 | 接地刀闸、地桩 | 49804
49822 | 刀闸 | 49821。4982B0。4982。220kV2M
49821 | 刀闸 | 49822。4982B0。4982。220kV1M
4982B0 | 接地刀闸、地桩 | 49822。49821。4982
4982 | 断路器 | 49822。49821。49824。4982B0。4982C0
4982C0 | 接地刀闸、地桩 | 4982。49824
49824 | 刀闸 | 498240。4982C0
498240 | 接地刀闸、地桩 | 49824
49832 | 刀闸 | 49831。4983B0。4983。220kV2M
49831 | 刀闸 | 49832。4983B0。4983。220kV1M
4983B0 | 接地刀闸、地桩 | 49832。49831。4983
4983 | 断路器 | 49832。49831。49834。4983B0。4983C0
4983C0 | 接地刀闸、地桩 | 4983。49834
49834 | 刀闸 | 498340。4983C0
498340 | 接地刀闸、地桩 | 49834
221PT | 刀闸 | 220kV1M
221PT0 | 接地刀闸、地桩 | 221PT
222PT | 刀闸 | 220kV2M
222PT0 | 接地刀闸、地桩 | 222PT
221甲00 | 接地刀闸、地桩 | 220kV1M
221乙00 | 接地刀闸、地桩 | 220kV1M
222甲00 | 接地刀闸、地桩 | 220kV2M
222乙00 | 接地刀闸、地桩 | 220kV2M
20121 | 刀闸 | 220kV1M。201210。2012
20122 | 刀闸 | 220kV2M。201220。2012
2012 | 断路器 | 20121。20122。201210。201220
201210 | 接地刀闸、地桩 | 2012。20121
201220 | 接地刀闸、地桩 | 2012。20122
225PT | 刀闸 | 220kV5M
225PT0 | 接地刀闸、地桩 | 225PT
226PT | 刀闸 | 220kV6M
226PT0 | 接地刀闸、地桩 | 226PT
225甲00 | 接地刀闸、地桩 | 220kV5M
226甲00 | 接地刀闸、地桩 | 220kV6M
220kV1M | 母线
220kV2M | 母线
220kV5M | 母线
220kV6M | 母线
20151 | 刀闸 | 220kV1M。201510。2015
20155 | 刀闸 | 220kV5M。201550。2015
2015 | 断路器 | 20151。20155。201510。201550
201510 | 接地刀闸、地桩 | 20151。2015
201250 | 接地刀闸、地桩 | 20155。2015
20262 | 刀闸 | 220kV2M。202620。2026
20266 | 刀闸 | 220kV6M。202660。2026
2026 | 断路器 | 202620。202660。20266。20262
202620 | 接地刀闸、地桩 | 20262。2026
202660 | 接地刀闸、地桩 | 20266。2026
2056 | 断路器 | 20565。20566。205650。205660
20565 | 刀闸 | 220kV5M。205650。2056
20566 | 刀闸 | 220kV6M。205660。2056
205650 | 接地刀闸、地桩 | 2056。20565
205660 | 接地刀闸、地桩 | 2056。20566
225甲00 | 接地刀闸、地桩 | 220kV5M
225乙00 | 接地刀闸、地桩 | 220kV5M
226甲00 | 接地刀闸、地桩 | 220kV6M
226乙00 | 接地刀闸、地桩 | 220kV6M
2203 | 断路器 | 22034。22036。22035。2203B0。2203C0
22034 | 刀闸 | 2203C0。220340。2203。#3主变。220340
22035 | 刀闸 | 2203B0。2203。22036。220kV5M
22036 | 刀闸 | 2203B0。2203。22035。220kV6M
220340 | 接地刀闸、地桩 | 22034。#3主变
2203B0 | 接地刀闸、地桩 | 2203。22035。22036
2203C0 | 接地刀闸、地桩 | 22034。2203
#3主变 | 主变 | 506167。50621。50612。220340。22034
506167 | 接地刀闸、地桩
50621 | 刀闸
50612 | 刀闸
303 | 断路器 | 3030。303B0。303C0。35kV3M
3030 | 刀闸 | #3主变。303C0。303
303B0 | 接地刀闸、地桩 | 35kV3M。303
303C0 | 接地刀闸、地桩 | 303。3030
331 | 断路器 | 331B0。33140。3313
3313 | 刀闸 | 35kV3M。331B0。331
331B0 | 接地刀闸、地桩 | 331。3313
33140 | 接地刀闸、地桩 | 331
333 | 断路器 | 333B0。33340。3333
3333 | 刀闸 | 35kV3M。333。333B0
333B0 | 接地刀闸、地桩 | 333。3333
33340 | 接地刀闸、地桩 | 333
332 | 断路器 | 332B0。3323
3323 | 刀闸 | 35kV3M。332。332B0
332B0 | 接地刀闸、地桩 | 332。3323
334 | 断路器 | 334B0。3343
3343 | 刀闸 | 35kV3M。334。334B0
334B0 | 接地刀闸、地桩 | 334。3343
335 | 断路器 | 335B0。33540。3353
3353 | 刀闸 | 35kV3M。335B0。335
335B0 | 接地刀闸、地桩 | 335。3353
33540 | 接地刀闸、地桩 | 335
339 | 断路器 | 339B0。3393
3393 | 刀闸 | 35kV3M。339B0。339
339B0 | 接地刀闸、地桩 | 3393。339
333甲0 | 接地刀闸、地桩 | 35kV3M。33PT
33PT | 刀闸 | 333甲0。33PT0
33PT0 | 接地刀闸、地桩 | 33PT

## Sheet2
49812 | 刀闸 | 49811,4981B0,4981,220kV2M
49811 | 刀闸 | 49812,4981B0,4981,220kV1M
4981B0 | 接地刀闸、地桩 | 49812,49811,4981
4981 | 断路器 | 49812,49811,49814,4981B0,4981C0
4981C0 | 接地刀闸、地桩 | 4981,49814
49814 | 刀闸 | 498140,4981C0
498140 | 接地刀闸、地桩 | 49814

## Sheet3
所连接的设备
49811，4981B0，4981，220kV2M
49812，4981B0，4981，220kV1M
49812498114981
49812，49811，49814，4981B0，4981C0
498149814
498140，4981C0
49814
49801，4980B0，4980，220kV2M
49802，4980B0，4980，220kV1M
49802498014980
49802，49801，49804，4980B0，4980C0
498049804
498040，4980C0
49804
49821，4982B0，4982，220kV2M
49822，4982B0，4982，220kV1M
49822498214982
49822，49821，49824，4982B0，4982C0
498249824
498240，4982C0
49824
49831，4983B0，4983，220kV2M
49832，4983B0，4983，220kV1M
49832498314983
49832，49831，49834，4983B0，4983C0
498349834
498340，4983C0
49834
220kV1M
221PT
220kV2M
222PT
220kV1M
220kV1M
220kV2M
220kV2M
220kV1M，201210，2012
220kV2M，201220，2012
2.0121e+21
201220121
201220122
220kV5M
225PT
220kV6M
226PT
220kV5M
220kV6M
220kV1M，201510，2015
220kV5M，201550，2015
2.0151e+21
201512015
201552015
220kV2M，202620，2026
220kV6M，202660，2026
2.0262e+21
202622026
202662026

## Sheet4
220kV1M | 母线
220kV2M | 母线
220kV5M | 母线
220kV6M | 母线
506167 | 接地刀闸、地桩
50621 | 刀闸
50612 | 刀闸